## Sheet1
畜牧实验室配套设备解决方案
分区 | 产品 | 品牌 | 用途
微生物显微镜实训室 | 医用洁净工作台 | BIOBASE | 样本微生物过滤收集提供百级环境
| 高压灭菌器 | BIOBASE | 微生物培养皿、培养基、移液器、及其枪头灭菌
| 电热鼓风干燥箱 | BIOBASE | 干燥灭菌的一些玻璃器皿，也可对器皿进行干热灭菌
| 生化培养箱 | BIOBASE | 细菌/霉菌/微生物的培养、保存，植物栽培，种实验等
| 微生物培养基 | BIOBASE | 用于细菌、真菌等微生物的培养
| 医用冷藏箱 | BIOBASE | 2-8℃样品、试剂储存
| 医用低温保存箱 | BIOBASE | —25℃、-40℃、-86℃冷冻保存
| 超声波清洗机 | BIOBASE | 高频清洗
| 水浴锅 | BIOBASE | 维持温度
| 纯水机与超纯水机 | BIOBASE/MF | 用水净化
| 离心机 | BIOBASE | 分离纯化医疗微生物实验室检测样本
| 振荡器 | BIOBASE | 振荡混匀
| 移液器 | BIOBASE | 试剂溶液、样本溶液、菌悬液的移取
| 数字式酸度计 | 雷磁/赛多利斯/赛默飞 | 用来精密测量液体介质的酸碱度值
| 分析天平 | 越平/赛多利斯 | 样品称量
| 生物显微镜 | BIOBASE | 用于微生物和微小物品结构，形态等的观察
| 可调试电炉 | 欧莱博 | 加热
饲料分析实验室 | 电热鼓风干燥箱 | BIOBASE | 干燥灭菌的一些玻璃器皿，也可对器皿进行干热灭菌
| 通风柜 | BIOBASE | 防止实验中的污染物质向实验室扩散，保护实验人员安全
| 电热水浴锅 | BIOBASE | 维持温度
| 恒温恒湿培养箱 | BIOBASE | 用于药物、纺织、食品加工等无菌试验
| 微生物培养基 | BIOBASE | 用于细菌、真菌等微生物的培养
| 振荡器 | BIOBASE | 振荡混匀
| 离心机 | BIOBASE | 分离纯化医疗微生物实验室检测样本
| 粗脂肪测定仪 | BIOBASE | 用于粗脂肪含量≥0.1% 范围内的脂肪制品的测定
| 自动索氏提取器 | BIOBASE | 用于脂肪粗提取
| 粉碎机 | OLABO/泰斯特 | 样品粉碎
| 蛋白质分析仪 | 国赛 | 特定蛋白项目的检测
| 粗纤维测定仪 | 纤检（华烨） | 测定粗纤维含量
| 旋片式真空泵 | 沪析 | 用来对密封容器的抽除气
| 生物显微镜 | BIOBASE | 用于微生物和微小物品结构，形态等的观察
| 天平 | 越平/赛多利斯 | 样品称量
| 全钢药品柜 | BIOBASE | 存放样品
动物标本室 | 标本展示台 | BIOBASE | 存放标本
| 标本展示柜 | BIOBASE | 存放标本